Allegato XI: disegno delle targhette di verificazione periodica e di rifiuto (Punto 6.1 l)

Modello di targhetta di eseguita verificazione periodica 
Da applicare sui misuratori che hanno superato la verificazione periodica 

Misuratore Fiscale	
N. …………….	
VERIFICAZIONE PERIODICA	
SCADENZA	
MESE	ANNO	MESE	
1	
LOGO
_ _

200_	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
Caratteristiche:
•	Forma :			quadrata
•	Dimensioni lato:		> 40 mm
•	Colore:			Fondo verde con carattere di stampa nero
•	Sotto la scritta MISURATORE FISCALE viene riportato il numero di matricola del misuratore. 
•	Nella posizione contrassegnata con 200_ viene indicato l’anno di scadenza.
•	Sotto il logotipo viene riportato il numero identificativo dell’incaricato della verificazione
•	Materiale: Adesivo che si distrugge al distacco

Modello di targhetta di non utilizzabilità (di rifiuto alla verificazione periodica) 
Da applicare sui misuratori che non hanno superato la verificazione periodica

	
Misuratore Fiscale	
N. ……………	

LOGO
   _ _

NON UTILIZZABILE	
LOGO	
000_	
	
Caratteristiche:
•	Forma :			quadrata
•	Dimensioni lato:		> 40 mm
•	Colore:			Fondo rosso con carattere di stampa nero, traversato da una diagonale
•	Caratteri :			Grassetto, altezza 5  mm
•	Sotto la scritta MISURATORE FISCALE viene riportato il numero di matricola del misuratore. 
•	Sotto la scritta NON UTILIZZABILE ed il logotipo prestampato del laboratorio viene riportato il numero identificativo del tecnico incaricato della verificazione;
•	Sotto il logotipo viene riportato il numero identificativo dell’incaricato della verificazione
•	Materiale: Adesivo che si distrugge al distacco

Il Legale rappresentante